## 10STP
ズームレンズコントローラー TSZC-10STP
コマンド一覧
項目 | コマンド | 動作 | 説明 | コマンド引数 | コマンドの使い方 | 戻り値 | 備考
初期化 | init_a | 初期化 | コントローラの初期化を行う関数。 実際に各レンズ部を動作させ、レンズの 可動範囲を取得する | なし | init_a | init_a;で始まりレンズ情報などを出力 init_a_done;にて終了
| init_z | ズーム初期化 | ズーム部を動作させ、レンズの可動範囲を取得する | なし | init_z | init_z;で始まりレンズ情報などを出力 init_z_done;にて終了
| init_f | フォーカス初期化 | フォーカス部を動作させ、レンズの可動範囲を 取得する | なし | init_f | init_f;で始まりレンズ情報などを出力 init_f_done;にて終了
| init_i | アイリス初期化 | 絞り部を動作させ、レンズの可動範囲を取得する | なし | init_i | init_i;で始まりレンズ情報などを出力 init_i_done;にて終了
| initat | 初期化 | モーターに最適な電圧・電流を繰り返しサーチを行い、その結果を利用して初期化を行う レンズケーブルが10m以上の延長ケーブルを使用する場合に必須 | なし | initat | init_a;で始まりレンズ情報などを出力 init_a_done;にて終了
設定 | s_tout | システムタイムアウト時間 | システムのタイムアウト時間を設定 設定範囲：100~40000[ms] | タイムアウト時間 | s_tout,10000 | s_tout:設定値
| m_tout | 移動タイムアウト時間 | 移動時のタイムアウト時間を設定 設定範囲：100~40000[ms] | タイムアウト時間 | m_tout,10000 | m_tout:設定値
| s_prst | プリセット値設定 | プリセット値を設定 | プリセット番号,z,f,i | s_prst,1,800,500,500 | preset,プリセット番号:z,f,i
| set_db | デバッグモード設定 | デバッグモードの可否を設定 | 0:オフ 1:オン | set_db,0 | set_db = false / set_db = true
| setthd | 脱調閾値設定 | モーターの脱調検出閾値 設定範囲：0~255 | レンズ番号（1:z/2:f/3:i）,脱調閾値 | setthd,1,100 | setthd:Zoom,脱調閾値 / setthd:Focus,脱調閾値 / setthd:Iris,脱調閾値
| settrq | トルク設定 | モーターのトルクをパーセントで指定。 設定範囲：10~100[%] | レンズ番号（1:z/2:f/3:i）, トルクパーセント | settrq,1,20 | settrq:Zoom,トルクパーセント / settrq:Focus,トルクパーセント / settrq:Iris,トルクパーセント
| setlim | 電流リミット設定 | モーターに供給する電流の設定 設定値=電流ｘ100 （1.3Aの場合、値は130） 設定範囲：10~130 | レンズ番号（1:z/2:f/3:i）,設定値 | setlim,1,30 | setlim:Zoom,実際の設定値 / setlim:Focus,実際の設定値 / setlim:Iris,実際の設定値
| setplw | ステップパルス幅設定 | モーターに印加するパルスのパルス幅 設定範囲：30~4000 | レンズ番号（1:z/2:f/3:i）パルス幅 | setplw,1,1100 | setplw:Zoom,パルス幅 / setplw:Focus,パルス幅 / setplw:Iris,パルス幅 | パルス周期・周波数は動作によって 異なるため、あくまで目安として使用
| setpls | レンズメーカー指定 ステップパルス幅設定 | レンズメーカーが指定しているステップ数（最大値） | レンズ番号（1:z/2:f/3:i）パルス幅 | setpls,1,1100 | setpls:Zoom,パルス幅 / setpls:Focus,パルス幅 / setpls:Iris,パルス幅
| setdir | モーター回転方向 | モーターの回転方向を設定 | 0:正回転 1:逆回転 | setdir,0,0,0 | setdir z = true/false, f = true / false, i = true/false
| setirs | Pアイリス設定 | アイリスがSTPかPアイリスか設定 | 0:STP 1:P-Iris | setirs,0 | set_irs = STP / set_irs = P-Iris
| setdvk | 1000分割モード | 各機能の分解能を、ステップ数、 もしくは1000分割かを指定 | 0:オフ 1:オン | setdvk,0 | div1000 = false / div1000 = true | ※注意：Pアイリス設定の場合、アイリスは Pアイリスのステップ数となります。
移動 | move_a | 移動コマンド | 絞り（アイリス）、フォーカス、 ズームを一括で指定位置に移動。 指定位置はパルス数。 最大値は、setplsにて指定した値 | z,f,i | move_a,8000,5000,5000 | move_a; move_a_done; | ３つのモーターを同時制御・動作
| move_z | 移動コマンド | ズームを指定位置に移動 最大値は、setplsにて指定した値 | z | move_z,4000 | move_z; move_z_done;
| move_f | 移動コマンド | フォーカスを指定位置に移動 最大値は、setplsにて指定した値 | f | move_f,5000 | move_f; move_f_done;
| move_i | 移動コマンド | 絞りを指定位置に移動 最大値は、setplsにて指定した値 | i | move_i,6000 | move_i; move_i_done;
| move_p | 移動コマンド | 絞り、フォーカス、ズームを 一括でプリセット値に移動させる関数。 | プリセット番号 | move_p,1 | move_p; move_p_done;
位置取得 | read_a | 読み取りコマンド | 全レンズ位置を出力 | なし | read_a | read_a,ZZZZ,FFFF,IIII;
| read_z | 読み取りコマンド | ズームのレンズ位置を出力 | なし | read_z | read_z,ZZZZ; | ZZZZはズーム値
| read_f | 読み取りコマンド | フォーカスのレンズ位置を出力 | なし | read_f | read_f,FFFF; | FFFFはフォーカス値
| read_i | 読み取りコマンド | アイリスのレンズ位置を出力 | なし | read_i | read_i,IIII; | IIIIはアイリス値
その他 | memchk | 内部メモリ設定確認 | フラッシュメモリの設定値を取得 | なし | memchk | フラッシュメモリ内のデータ
| frmver | ファームVer.確認 | ファームウエアバージョン確認 | なし | frmver | バージョン情報
| memrst | 内部メモリ初期化 | フラッシュメモリの設定値を初期化する | なし | memrst | リセット結果を表示し、 memrst done;にて終了
| read_p | 内部メモリプリセット設定確認 | フラッシュメモリのプリセット設定値を取得 | プリセット番号 | read_p,1 | preset,プリセット番号:z,f,i
| memchp | 内部メモリプリセット設定確認 | フラッシュメモリのすべての プリセット設定値を取得 | なし | memchp | フラッシュメモリ内のプリセットのデータ
| STOP | 非常停止 | モーター動作中に受信した場合、モーター停止 | なし | STOP または stop | Emergency stop signal received.を表示後、 実行中の処理を終了 | 非常停止なのでエラー状態として 処理される。